|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермяков В.Д. _____________________ (подпись) «29» июня 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 82/10-к

«Проектирование и строительно-монтажные работы по устройству автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре (далее АУПС и СОУЭ) для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»»

| г. Фрязино | Дата «29» июня 2010 г. |
| --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф. (496) 25-5-53-21, т.(496) 25-5-65-58 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства бюджета г. Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок. |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, строение 7 (здание пищеблока). Московская обл., г. Фрязино, ул. Полевая, д. 16 (помещения ПНДО) |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 20 декабря 2010 года |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 460 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. (496) 25-5-53-21, (496) 25-5-65-58 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «29» июня 2010 г. по 15: 00 (по Московскому времени) «09» июля 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, 30 % от суммы договора оплачивается в течение 15 дней с момента подписания договора, возможна отсрочка платежа до 30 дней; 70 % от суммы договора оплачивается после предоставления счета, счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |

Приложение №1

к запросу котировок № 82/10-к от «29» июня  2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №______ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполненные работы: ___________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок № 82/10-к от «29» июня  2010 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

| Функциональное назначение здания | Здание пищеблока |
| --- | --- |
| Расположение здания | Отдельно стоящее здание |
| Количество этажей | Один |
| Общая площадь помещений | 574 м.кв. |
| Высота потолков | 3 м. |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, электричество) | полное |
| Строительный материал Стен Перекрытий Перегородок Кровля | панели бетон кирпич мягкая по бетону |
| Тип вентиляции | Естественная, принудительная |
| Наличие подвесных потолков | нет |
| Пределы температуры в помещениях | 21-25 |
| Другие данные | подвал |

Необходимо предусмотреть:

а) управление вентиляцией и технологическим оборудованием;

б)систему оповещения и управления эвакуацией  в соответствии СП 3.13130.2009;

в) выведение информационного сигнала «Пожар» в кабинет заведующей и центральный пульт приемного отделения хирургического корпуса;

г) согласование проектно-сметной документации;

д) выведение сигнала опасности от пищеблока МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» на пульт пожарной части ПЧ-78 г.Фрязино(автодозвон);

Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АУПС и СОУЭ, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Предоставить техническое описание, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по проверке функционирования АУПС и СОУЭ.

Стадия проектирования – рабочий проект.

Согласование проектной документации в ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

После монтажа АПС и СОУЭ сдать работы представителям ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

- Характеристика объекта:

| Функциональное назначение здания | Помещения ПНДО |
| --- | --- |
| Расположение здания | Помещение расположено на первом этаже в жилом доме |
| Количество этажей | Один |
| Общая площадь помещений | 116, 4 м.кв. |
| Высота потолков | 3 м. |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, электричество) | полное |
| Строительный материал Стен Перекрытий Перегородок | панели бетон кирпич |
| Тип вентиляции | Естественная |
| Наличие подвесных потолков | нет |
| Пределы температуры в помещениях | 21-25 |
| Другие данные | - |

Необходимо предусмотреть:

а) систему оповещения и управления эвакуацией  в соответствии СП 3.13130.2009;

б) выведение информационного сигнала «Пожар» в кабинет нарколога;

в) согласование проектно-сметной документации;

г) выведение сигнала опасности от ПНДО МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» на пульт пожарной части ПЧ-78 г.Фрязино(автодозвон);

Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АУПС и СОУЭ, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Предоставить техническое описание, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по проверке функционирования АУПС и СОУЭ.

Стадия проектирования – рабочий проект.

Согласование проектной документации в ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

После монтажа АПС и СОУЭ сдать работы представителям ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на проектирование и строительно-монтажные работы по устройству автоматической пожарной сигнализации т системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АУПС и СОУЭ) для нужд МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

г. Фрязино							                        	«__» ____________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пермякова В.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________., действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по проектированию и строительно-монтажным работам по устройству автоматической пожарной сигнализации т системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АУПС и СОУЭ) для 2-х объектов МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»:

1) Здание пищеблока МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» – Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, дом 7, строение 7

2) Помещения психо-неврологического диспансерного отделения (ПНДО) МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» - Московская обл., г. Фрязино, ул. Полевая, дом 16.

1.2. Общая стоимость контракта на выполнение работ указанных в п. 1.1. составляет: _________________________ рублей из средств местного бюджета.

1.3. Характеристика объектов и требования к выполняемым работам указаны в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Работы выполняемые согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.5. Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №  __________________________________

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик:

а) поручает Исполнителю выполнение работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего контракта в объеме и в сроки предусмотренных настоящим контрактом;

б)  обеспечивает оплату оказанных услуг, в соответствии с пунктом 3 настоящего контракта;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта;

г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения в соответствии с п. 3.3;

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется выполнить работы  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.

3.Стоимость работ, порядок оплаты и приемки.

3.1 Цены, устанавливаемые Исполнителем в контракте за выполняемые работы, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Исполнителем в его котировочной заявке. Цены указаны с учетом всех налогов и сборов, а также затрат Исполнителя на выполнение работ по контракту.

Выполнение работ оформляется подписанием актов выполненных работ. Оплата услуг производится на основании выставляемых Исполнителем документов: счета, счета-фактуры и акта выполненных работ.

3.2 Заказчик оплачивает работы указанные в п. 1.3. в соответствии с настоящим Контрактом в следующем порядке: оплата производиться по безналичному расчету, 30 % от суммы договора оплачивается  в течение 15 дней с момента подписания договора, возможна отсрочка платежа до 30 дней; 70 % от суммы договора оплачивается после предоставления счета, счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней.

Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

4. Форс-мажорные обстоятельства.

4.1 Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, а также изменения действующего законодательства).

4.2 При возникновении форс - мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившихся у него причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств.

5. Расторжение контракта.

5.1. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно исключительно  по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6. Разрешение споров.

6.1 Заказчик и Исполнитель должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

6.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

7.1 Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки оказываемых услуг для нужд учреждения.

8. Оформление.

8.1 Документы, изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью контракта, оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны

8.3 Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Исполнителя, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

9 Срок действия настоящего Контракта

9.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с 15.07.2010г. по 20.12.2010 г. включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Московская, д.7 Бюджет Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М. В.Гольца» _______________________________ В.Д. Пермяков м.п. | Исполнитель: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Исполнитель: ______________________________ ____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к

муниципальному контракту №  _______

от _________ 2010 года

- Место выполнения работ:

1) Здание пищеблока МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» – Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, дом 7, строение 7

2) Помещения психо-неврологического диспансерного отделения (ПНДО) МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» - Московская обл., г. Фрязино, ул. Полевая, дом 16.

2	Требования к выполняемым работам:

1) Характеристика объекта:

| Функциональное назначение здания | Здание пищеблока |
| --- | --- |
| Расположение здания | Отдельно стоящее здание |
| Количество этажей | Один |
| Общая площадь помещений | 574 м.кв. |
| Высота потолков | 3 м. |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, электричество) | полное |
| Строительный материал Стен Перекрытий Перегородок Кровля | панели бетон кирпич мягкая по бетону |
| Тип вентиляции | Естественная, принудительная |
| Наличие подвесных потолков | нет |
| Пределы температуры в помещениях | 21-25 |
| Другие данные | подвал |

Необходимо предусмотреть:

а) управление вентиляцией и технологическим оборудованием;

б)систему оповещения и управления эвакуацией  в соответствии СП 3.13130.2009;

в) выведение информационного сигнала «Пожар» в кабинет заведующей и центральный пульт приемного отделения хирургического корпуса;

г) согласование проектно-сметной документации;

д) выведение сигнала опасности от пищеблока МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» на пульт пожарной части ПЧ-78 г.Фрязино(автодозвон);

Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АУПС и СОУЭ, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Предоставить техническое описание, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по проверке функционирования АУПС и СОУЭ.

Стадия проектирования – рабочий проект.

Согласование проектной документации в ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

После монтажа АПС и СОУЭ сдать работы представителям ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

- Характеристика объекта:

| Функциональное назначение здания | Помещения ПНДО |
| --- | --- |
| Расположение здания | Помещение расположено на первом этаже в жилом доме |
| Количество этажей | Один |
| Общая площадь помещений | 116, 4 м.кв. |
| Высота потолков | 3 м. |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, электричество) | полное |
| Строительный материал Стен Перекрытий Перегородок | панели бетон кирпич |
| Тип вентиляции | Естественная |
| Наличие подвесных потолков | нет |
| Пределы температуры в помещениях | 21-25 |
| Другие данные | - |

Необходимо предусмотреть:

а) систему оповещения и управления эвакуацией  в соответствии СП 3.13130.2009;

б) выведение информационного сигнала «Пожар» в кабинет нарколога;

в) согласование проектно-сметной документации;

г) выведение сигнала опасности от ПНДО МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» на пульт пожарной части ПЧ-78 г.Фрязино(автодозвон);

Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АУПС и СОУЭ, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Предоставить техническое описание, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по проверке функционирования АУПС и СОУЭ.

Стадия проектирования – рабочий проект.

Согласование проектной документации в ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

После монтажа АПС и СОУЭ сдать работы представителям ОГПН по Щелковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

| Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» ____________________________ В.Д. Пермяков м.п. | Поставщик: _______________________________________ _____________________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |