|  | Утверждаю Начальник Управления образования администрации г. Фрязино Мишина Е.А. _____________________ (подпись) «27» ноября 2008 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 128/08-к

«Выполнение работ по ремонту помещений спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов  г. Фрязино»

| г. Фрязино | Дата «27» ноября 2008 г. |
| --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Управление образования администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 29 |
|  | Телефоны: | 8(496) 25-5-59-77, 25-5-59-72 |
|  | E-mail: | gorono_fryazino@inbox.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | т/ф. (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино. |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | СОШ № 5 Московская обл., г. Фрязино, ул. Горького д.23 |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 15 декабря 2008 г. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 249 500, 00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел./ф. (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «27» ноября 2008 г. по 15: 00 (по Московскому времени) «04» декабря 2008 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет. Оплата в размере 100% на основании счета, счет – фактуры, акта выполненных работ в течение 10 банковских после подписания соответствующих документов. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |

Приложение 1

к запросу котировок  № 128/08-к от «27» ноября 2008 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Гарантийный срок выполняемых работ: ________________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок № 128/08-к от «27» ноября 2008 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

выполнение работ по ремонту помещений спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов  г. Фрязино

Общие требования к работам и Исполнителю

- Все материалы, используемые для проведения работ, должны быть новыми и иметь сертификат соответствия.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в установленные сроки и с высоким качеством.

- Исполнитель должен:

- иметь действующую лицензию на производство указанных видов работ.

- подготовить сметную документацию, составленную в территориальных единичных расценках в соответствии со своим ценовым предложением и  объемами работ, указанными в технической части документации об аукционе.

- выполнить работы согласно сметной документации, технического задания и документации об аукционе, СНиП, и правил противопожарной безопасности.

-   производить доставку материалов, оборудования, рабочих своими силами.

- производить разгрузку  и складирование  материалов в местах, согласованных с муниципальным заказчиком.

- Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил

- После завершения работ  объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.

- Гарантийный срок на произведенные работы составляет 24 месяца  со дня              подписания актов выполненных работ.

| № п.п. | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта |  |  |
| 2 | Разборка кирпичных стен | м³ | 3,66 |
| 3 | Разборка плиточных полов | 100 м² | 0,029 |
| 4 | Снятие санитарных приборов | 1 шт | 1 |
| 5 | Вскрытие перекрытий | м² | 12 |
| 6 | Ремонт канализаций | пог. м | 10 |
| 7 | Устройство основания | м² | 12 |
| 8 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 м² | 0,1566 |
| 9 | Вывоз мусора |  |  |
| 10 | Устройство перегородок из керамического кирпича | 100 м² | 0,305 |
| 11 | Устройство полов из керамических плиток | 100 м² | 0,029 |
| 12 | Установка санприборов | компл. | 1 |
| 13 | Штукатурка поверхности | 100 м² | 0,6041 |
| 14 | Облицовка поверхности керамическими плитками | 100 м² | 0,1211 |
| 15 | Подготовка поверхности под окраску | 100 м² | 0,7607 |
| 16 | Окраска поверхности масляными красками | 100 м² | 0,6041 |
| 17 | Окраска поверхности водными красками | 100 м² | 0,1566 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

Выполнение работ по ремонту помещений спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов  г. Фрязино»

г. Фрязино								                        ___________ 2008 г.

Управление образования администрации г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления образования Мишиной Елены Алексеевны с одной стороны,  муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора Крестьянинова Алексея Васильевича, с другой стороны, и________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными актами  органов местного самоуправления города Фрязино заключили  настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту помещений спортивного зала МОУ СОШ № 5 по адресу: 141190 Московская обл., г. Фрязино, ул. Горького д.23.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ помещений спортивного зала МОУ СОШ № 5 г. Фрязино в соответствии со Спецификацией выполняемых работ (Приложение №1) (далее – Работы).

          - 1.3. Выполняемая Работа оплачивается Получателем в строгом соответствии с объемом и источником выделенных бюджетных ассигнований.

    - 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании протокола  ________________

- Цена Контракта

2.1. Стоимость Работ составляет  ____________________________________ и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. Сроки выполнения Работ

Порядок расчета и приема-передачи работ

3.1. Срок начала Работ по настоящему Контракту устанавливается с момента подписания      настоящего Контракта и заканчивается не позднее 15 декабря 2008 года.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется  по мере поступления финансирования в 2008 году.

3.3. Оплата стоимости Контракта осуществляется следующим образом:

3.3.1. Получатель оплачивает Исполнителю 100% стоимость по Контракту на основании  счета, счет - фактуры, акта выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания соответствующих документов.

3.4. Оплата выполненных Работ производится после предоставления Исполнителем  Получателю следующих документов, оформленных установленным порядком:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- паспорта и сертификата на примененные строительные материалы и изделия;

- счета, счета-фактуры.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Поручает Исполнителю выполнение Работ по ремонту помещений спортивного зала МОУ СОШ № 5  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

Получатель:

4.3. Следит за ходом выполнения Работ.

4.4. Координирует  действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.5. Производит документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ.

4.6. Производит расчеты с Исполнителем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Исполнитель:

4.6. На основании Спецификации выполняемых работ (Приложение №1) и локального сметного  расчета (Приложение №2) осуществляет выполнение Работ.

4.7. Осуществляет технический надзор за проведением и окончанием Работ к            установленному настоящим  Контрактом сроку.

4.8. Осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных Работ.

4.9. Обеспечивает производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.10. Обеспечивает во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.11. Предоставляет Получателю при передаче результата мероприятий по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

5. Гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет 24 месяца  со дня              подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования,    гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2.   При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Получатель должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации   обнаружатся дефекты в выполненных  Работах, возникшие не по вине Получателя, Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Получателем  сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Получателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов.

5.4.  В течении гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных Работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические  параметры при условии их надлежащей эксплуатации и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

- Ответственность сторон

  - За просрочку выполнения обязательств по настоящему Контракту стороны несут  ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

6.2.	В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

  - Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

  - В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры по их разрешению путем переговоров.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Настоящий Контракт может быть, досрочно расторгнут по решению суда или по  согласованию сторон

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти  обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения

9.1. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один для Фрязинского финансового управления, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Настоящий Контракт заключен на срок с __________________________ 31 декабря 2008 года, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон