ЗАПРОС КОТИРОВОК

#### «поставка Холтеровской системы  суточного мониторирования или эквивалент»

г.Фрязино									Дата 04 сентября 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская., д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Уполномоченный орган: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114,            тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования

- Наименование предмета запроса котировки: поставка Холтеровской системы суточного мониторирования или эквивалент.

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холтеровская система суточного мониторирования | шт. | 1 |

| № п/п | Описание требований | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Холтеровская система суточного мониторирования ЭКГ должна обеспечивать: |  |
| 1.1 | одно рабочее место врача; | Наличие |
| 1.2 | быстрый ввод данных (1-3 минуты) мониторирования, | Наличие |
| 1.3 | Быстрый просмотр фрагмента ЭКГ одновременно с просмотром шаблонов (template) QRS. | Наличие |
| 1.4 | подробный анализ аритмий на фоне различных основных ритмов (в том числе мерцательной аритмии); | Наличие |
| 1.5 | анализ динамики ST, | Наличие |
| 1.6 | Возможность ручного измерения временных и амплитудных параметров кривой произвольного QRS с помощью специальной системы визиров | Наличие |
| 1.7 | Специализированная база данных с встроенными в нее менеджерами СD и DVD дисков | Наличие |
| 1.8 | Работа системы на основе ОС Widows ХР | Наличие |
| 1.9 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат соответствия Сертификат об утверждении типа СИ | Наличие Наличие Наличие |
| 2 | Основные технические характеристики компьютерной системы |  |
| 3.1 | Процессор не ниже “Pentium IV ”, не менее 2 ГГц | Наличие |
| 3.2 | Оперативная память не менее 256 МБ | Наличие |
| 3.3 | Жесткий диск объёмом не менее 80 ГБ | Наличие |
| 3.4 | Цветной монитор 17” с поддержкой | Наличие |
| 3.5 | Принтер лазерный | Наличие |
| 3.6 | Операционная система WINDOWS ХР | Наличие |
| 3 | Расходные материалы |  |
| 4.1 | комплект аккумуляторов | 4 шт. |
| 4.2 | зарядное устройство | 1 шт. |
| 4.3 | одноразовые электроды | 1000 шт |
| 4 | Документация: руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5 | Обучение на рабочем месте в одном из ведущих НИИ Росздрава с выдачей удостоверения о повышении квалификации гос. образца | Наличие |
| 6 | Гарантийные обязательства: гарантийный ремонт с момента монтажа не менее 12 мес. | Наличие |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 210000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,            г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города,             каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 18 час. 00 мин. 08.09.2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

- Срок и условия оплаты: 100% предоплата по безналичному расчету.

- Срок подписания контракта: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холтеровская система суточного мониторирования | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

| № п/п | Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холтеровская система суточного мониторирования ЭКГ должна обеспечивать: |  |  |  |
| 1.1 | одно рабочее место врача; | Наличие |  |  |
| 1.2 | быстрый ввод данных (1-3 минуты) мониторирования, | Наличие |  |  |
| 1.3 | Быстрый просмотр фрагмента ЭКГ одновременно с просмотром шаблонов (template) QRS. | Наличие |  |  |
| 1.4 | подробный анализ аритмий на фоне различных основных ритмов (в том числе мерцательной аритмии); | Наличие |  |  |
| 1.5 | анализ динамики ST, | Наличие |  |  |
| 1.6 | Возможность ручного измерения временных и амплитудных параметров кривой произвольного QRS с помощью специальной системы визиров | Наличие |  |  |
| 1.7 | Специализированная база данных с встроенными в нее менеджерами СD и DVD дисков | Наличие |  |  |
| 1.8 | Работа системы на основе ОС Widows ХР | Наличие |  |  |
| 1.9 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат соответствия Сертификат об утверждении типа СИ | Наличие Наличие Наличие |  |  |
| 2 | Основные технические характеристики компьютерной системы |  |  |  |
| 3.1 | Процессор не ниже “Pentium IV ”, не менее 2 ГГц | Наличие |  |  |
| 3.2 | Оперативная память не менее 256 МБ | Наличие |  |  |
| 3.3 | Жесткий диск объёмом не менее 80 ГБ | Наличие |  |  |
| 3.4 | Цветной монитор 17” с поддержкой | Наличие |  |  |
| 3.5 | Принтер лазерный | Наличие |  |  |
| 3.6 | Операционная система WINDOWS ХР | Наличие |  |  |
| 3 | Расходные материалы |  |  |  |
| 4.1 | комплект аккумуляторов | 4 шт. |  |  |
| 4.2 | зарядное устройство | 1 шт. |  |  |
| 4.3 | одноразовые электроды | 1000 шт |  |  |
| 4 | Документация: руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
| 5 | Обучение на рабочем месте в одном из ведущих НИИ Росздрава в выдачей удостоверения о повышении квалификации гос. образца | Наличие |  |  |
| 6 | Гарантийные обязательства: гарантийный ремонт с момента монтажа не менее 12 мес. | Наличие |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: в течение 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: по безналичному расчету 100% предоплата

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.