ЗАПРОС КОТИРОВОК

«поставка ингаляционного прибора ПАРИ МАСТЕР или эквивалент»

г.Фрязино									Дата 24 октября 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская, д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Уполномоченный орган: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,           г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования

- Наименование предмета запроса котировки: поставка компрессора для ингаляционного кабинета  ПАРИ МАСТЕР или эквивалент.

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ингаляционный прибор Пари Мастер или эквивалент | Шт. | 2 |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Особо прочный небулайзер ПАРИ ЛЛ с встроенным прерывателем и клапанной системой, позволяющие проводить очень экономичную ингаляцию с перерывами, с оптимальным расходом лекарственного вещества | Соответствие |
|  | Блокировка прерывателя, позволяющая переключать прибор в режим активируемой вдохом ингаляции с участием клапанов вдоха и выдоха | Соответствие |
| Характеристики аэрозоля |
|  | Общий выход* | 480 мг/мин |
|  | Средний диаметр частиц* | 3,6 мкм |
|  | Количество частиц менее* | 5µм 65% |
| *Измерено с помощью прибора MasterSizer X при 23°C, 50% относительной влажности, скорость инспираторного потока 20 л/мин. |
| Комплектация ингаляционного прибора ПАРИ МАСТЕР |
|  | Компрессор | PARI MASTER 230V 50Hz |
|  | Небулайзер ПАРИ ЛЛ в составе | верхняя часть, клапан вдоха, резервуар для медикамента, нижняя часть, мундштук пластмассовый с клапаном для взрослых многоразовый, адаптер к трубке-воздуховоду, сопло, игла для чистки сопла, трубка- воздуховод, маска для детей пластмассовая многоразовая. |
|  | Размеры (д x в x ш): | 34,0 x 21,5 x 17,0 см |
|  | Вес: | 4,2 кг |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства | Наличие |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантийный период на систему, 12 месяцев | Наличие |
|  | Наличие сервисной службы | Наличие |
|  | Документы | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Свидетельство официального представителя фирмы - производителя | Наличие |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 51500,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,            г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города,             каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 10:00 часов (по Московскому времени)  31 октября 2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи).

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет, 4-й квартал 2006г., 30% аванс, оставшиеся 70% по факту поставки.

- Срок подписания контракта: в течение 10-20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количес-тво | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ингаляционный прибор Пари Мастер | Шт. | 2 |  |  |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо прочный небулайзер ПАРИ ЛЛ с встроенным прерывателем и клапанной системой, позволяющие проводить очень экономичную ингаляцию с перерывами, с оптимальным расходом лекарственного вещества | Соответствие |  |  |
|  | Блокировка прерывателя, позволяющая переключать прибор в режим активируемой вдохом ингаляции с участием клапанов вдоха и выдоха | Соответствие |  |  |
| Характеристики аэрозоля |
|  | Общий выход* | 480 мг/мин |  |  |
|  | Средний диаметр частиц* | 3,6 мкм |  |  |
|  | Количество частиц менее* | 5µм 65% |  |  |
| *Измерено с помощью прибора MasterSizer X при 23°C, 50% относительной влажности, скорость инспираторного потока 20 л/мин. |
| Комплектация ингаляционного прибора ПАРИ МАСТЕР |
|  | Компрессор | PARI MASTER 230V 50Hz |  |  |
|  | Небулайзер ПАРИ ЛЛ в составе | верхняя часть, клапан вдоха, резервуар для медикамента, нижняя часть, мундштук пластмассовый с клапаном для взрослых многоразовый, адаптер к трубке-воздуховоду, сопло, игла для чистки сопла, трубка- воздуховод, маска для детей пластмассовая многоразовая. |  |  |
|  | Размеры (д x в x ш): | 34,0 x 21,5 x 17,0 см |  |  |
|  | Вес: | 4,2 кг |  |  |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства | Наличие |  |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие |  |  |
|  | Гарантийный период на систему, 12 месяцев | Наличие |  |  |
|  | Наличие сервисной службы | Наличие |  |  |
|  | Документы | Наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Свидетельство официального представителя фирмы - производителя | Наличие |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: в течение 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

5. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, 4-й квартал 2006г., 30% аванс, оставшиеся 70% по факту поставки.

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.