# протокол № 51-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «14» июня 2007 года |
| --- | --- |

1. Наименование предмета запроса котировок:

«Поставка двух компьютерных фетальных мониторов серии МАК-01-«Ч» (или его эквивалента) для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино»

# 2. Состав единой комиссии

# На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| Председатель единой комиссии: | Котов Олег Валентинович |
| --- | --- |
| Заместитель председателя единой комиссии: | Кутилин Вадим Анатольевич |
| Секретарь единой комиссии: | Кистенева Светлана Анатольевна |
| Члены единой комиссии: | Куров Алексей Анатольевич |
|  | Гомольский Алексей Юрьевич |

3. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7

Телефоны: 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

E-mail: kazarinova@fryazino.net

# 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в период с 09 часов 00 минут «14» июня 2007 года по 09 часов 20 минут «14» июня 2007 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 209.

# 5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «30» мая 2007 г.

# 6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

# Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Компьютерный фетальный монитор МАК-01-«Ч» (или его эквивалент) | 2 |

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Компьютерный фетальный монитор МАК-01-«Ч» предназначен для работы в родильных домах, женских консультациях в антенатальный период, в родах, вне стационара (в полевых условиях). |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Мониторинг сердечной деятельности плода | Наличие |
|  | Мониторинг двигательной деятельности плода | Наличие |
|  | Мониторинг сократительной деятельности матки во время беременности и родов | Наличие |
|  | Отображение на экране монитора в режиме реального времени: графика ЧССП, токограммы, показателей ЧСС плода, результатов автоматического нестрессового теста, отметок шевелений плода, оценки КТГ по шкале Фишера и/или Кребса | Наличие |
|  | Автоматический расчет показателей сердечной деятельности плода (базальный ритм, вариабельность базального ритма, акцелерации, децелерации) с автоматической оценкой кардиотокограммы по Фишеру/Кребсу | Наличие |
|  | Автоматический расчет показателей КВВ (кратковременная вариабельность) | Наличие |
|  | Ультразвуковой датчик с частотой работы, не менее | 2,0 МГц |
|  | Диапазон измерения ЧСС, не менее | 60-240 уд/мин |
|  | Разрешение, не хуже | 1 уд/мин |
|  | Наличие функций автоматического нестрессового теста | Наличие |
|  | Цифровое и графическое отображение частоты сердцебиения плода | Наличие |
|  | Звуковое воспроизведение сердцебиения плода | Наличие |
|  | Визуальный контроль качества сигнала УЗ - датчика | Наличие |
|  | Графическая регистрация сократительной активности матки | Наличие |
|  | Звуковая и визуальная тревога при потере сигнала УЗ - датчика | Наличие |
|  | Звуковая и визуальная тревога при потере сигнала ТОКО - датчика | Наличие |
|  | Автоматическая регистрация даты и времени проведения сеанса | Наличие |
|  | Ввод данных о пациентке (ФИО, место жительства, возраст, срок беременности и т.д.) | Наличие |
|  | Ввод заключения врача по результатам сеанса | Наличие |
|  | Сохранение всех данных обследования в архиве (постоянно) | Наличие |
|  | Задание конфигурации прибора (алгоритм обработки ЧСС, выбор длительности сеансов, выбор необходимых для диагностирования параметров, выбор звуковых оповещений) | Наличие |
|  | Возможности подключения блока регистрации многоканальной (до 4-х каналов) наружной гистерографии | Наличие |
|  | Возможность передачи результатов обследования по электронной почте | Наличие |
|  | Распечатка параметров на обычной бумаге формата А4 | Наличие |
|  | Размер экрана монитора, не менее | 15” |
|  | Индикаторы контроля работоспособности системы | Наличие |
|  | Вызов на экран монитора полной справочной информации по работе с прибором и его программами | Наличие |
|  | Работа прибора от внутренней батареи | Наличие |
|  | Базовый комплект: ноутбук, принтер, блок регистрации КТГ с комплектом датчиков, расходный материал | Наличие |
|  | Доставка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие |
| 3. | Документы | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

# 6.2. Место поставки: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца», Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7.

6.3. Срок поставки: поставка осуществляется с момента подписания контракта по 31.12.2007г., в течение 20 календарных дней со дня получения поставщиком 30% аванса.

  - Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

-стоимость поставляемых товаров должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

# 6.5. Максимальная цена муниципального контракта: 440000,00 руб.

6.6. Источник финансирования муниципального заказа: средства, полученные учреждением здравоохранения по родовым сертификатам.

# 6.7. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

# 7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» июня 2007 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Торговый дом «ЧЭТП» | 454119, РФ, г. Челябинск, ул. Машиностроите-лей, 2 | chetp@chel.surnet.ru | 14:02 (по Московскому времени) 01 июня 2007г. |
|  | ОАО «МедТехРос» | 454119, РФ, г. Челябинск, Колейское шоссе, 27 | udarnyk@yandex.ru | 15:30 (по Московскому времени) 06 июня 2007г. |

# 8. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

8.1. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 439000,00 (четыреста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

# 8.2. Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Торговый дом «ЧЭТП», 454119, РФ, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 2 с ценой муниципального контракта 439000,00 руб.

# 9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# 10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

# 11. Подписи:

| Председатель единой комиссии: Котов О.В. | ___________________________ |
| --- | --- |
| Заместитель председателя единой комиссии: Кутилин В.А. | ___________________________ |
| Члены единой комиссии: |  |
| Куров АА. | ___________________________ |
| Гомольский А.Ю. | ___________________________ |
| Секретарь единой комиссии: Кистенёва С.А. | ___________________________ |
| Представитель заказчика: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Коренской А.В. | __________________________ |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «14» июня 2007 г. №51-07

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг (в %) | Цена муниципального контракта (руб.) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Торговый дом «ЧЭТП» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 439000,0 | Присвоить 1-е место |
|  | ОАО «МедТехРос» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 440000,0 | Присвоить 2-е место |

Секретарь единой комиссии:

Кистенева С.А. _______________________