ЗАПРОС КОТИРОВОК № 65-к

«Установка восьми кнопок тревожной сигнализации для МУЗ "ЦГБ им. М.В. Гольца"»

| г. Фрязино | Дата 24 октября 2007г. |
| --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7 |
|  | Телефоны: | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок. |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, ул.Полевая д.16, ул.Нахимова д.1А |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | С момента подписания контракта по 31.12.2007 г. в течение 30 календарных дней после 30% предоплаты |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 120 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 24 октября 2007 г. по 15:00 (по Московскому времени) 01 ноября 2007г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически выполненную работу, акта выполненных работ формы ф.КС-2 и справки выполненных работ формы ф. КС-3 |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |

Приложение 1

к запросу котировок  №65-к от «24» октября 2007г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ: ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

Приложение 2

к запросу котировок  №65-к от «24» октября 2007г.

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Психоневрологический диспансер МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца», адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Полевая д.16. |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 18.00 часов, десять часов в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,16 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,07 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 20 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 3 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |
| 10 | Короб 15х10 | 1 погонный метр | 16 |
| Родильный дом МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца», адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, стр.4. |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 8.00 часов, двадцать четыре часа в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,1 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,11 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 20 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 1 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |
| 10 | Короб 15х10 | 1 погонный метр | 10 |
| Инфекционный корпус МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца», адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, стр.6 |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 8.00 часов, двадцать четыре часа в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,1 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,11 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 20 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 1 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |
| 10 | Короб 15х10 | 1 погонный метр | 10 |
| Городская поликлиника МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» (регистратура), адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, стр.1 |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 8.00 часов, двадцать четыре часа в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,04 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,03 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 3 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 4 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |
| 10 | Короб 15х10 | 1 погонный метр | 4 |
| Детская поликлиника МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца», адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Нахимова, д. 1А. |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 8.00 часов, двадцать четыре часа в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,06 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,02 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 7 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 1 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |
| 10 | Короб 15х10 | 1 погонный метр | 16 |
| Главный корпус МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» (неврологическое отделение), адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, стр.3 |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 8.00 часов, двадцать четыре часа в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,12 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,05 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 16 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 1 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |
| 10 | Короб 15х10 | 1 погонный метр | 12 |
| Гараж МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца», адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, стр.9 |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 8.00 часов, двадцать четыре часа в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,04 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,04 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 6 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 2 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |
| 10 | Короб 15х10 | 1 погонный метр | 4 |
| Административный корпус МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» (кабинет главного врача), адрес: Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, стр.2 |
| Работа кнопки тревожной сигнализации - с 8.00 до 8.00 часов, двадцать четыре часа в сутки. |
| Монтаж |
| 1 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов | 1,6 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 усилитель | 1 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые | 1 шт. | 1 |
| 5 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| 6 | Тревожная сигнализация | шт. | 1 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам, длинна, 2 м. | 100 м. | 0,04 |
| 8 | Провод по стенам и потолкам | 100 м. | 0,02 |
| Наладка |
| 1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты автоматики электрических | шт. | 1 |
| Оборудование и материалы |
| 1 | УО-1А (Фобос-3) | 1 шт. | 1 |
| 2 | КС-4 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Астра Р исп. А | 1 шт. | 1 |
| 4 | ИО 101-2 | 1 шт. | 1 |
| 5 | Провод 4х0,4 | 1 погонный метр | 5 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | 1 погонный метр | 1 |
| 7 | Саморезы 3,5х25 | кг. | 0,1 |
| 8 | Скат 1200 Д исп. 1 | 1 шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7 а/ч | 1 шт. | 1 |