# протокол № 86-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «24» августа 2007 года |
| --- | --- |

1. Наименование предмета запроса котировок: «Поставка прикроватного монитора 4103 для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино»

2. Состав единой комиссии.

# На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| Заместитель председателя единой комиссии | Кутилин Вадим Анатольевич |
| --- | --- |
| Члены единой комиссии: | Куренев Владимир Петрович |
|  | Куров Алексей Анатольевич |
|  | Захарова Ольга Ивановна |
|  | Бурцева Татьяна Константиновна |

3. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

3.1. Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7

3.2. Телефоны: 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

3.3. E-mail: kazarinova@fryazino.net

# 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в период с 17 часов 00 минут «24» августа 2007 года по 17 часов 25 минут      «24» августа 2007 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 209.

# 5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «15» августа 2007 г.,  извещение о продлении срока проведения запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «13» августа 2007 г.

# 6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

# 6.1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Прикроватный монитор 4103 (или его аналог) | 1 шт. |
|  | Дисплей |  |
| 1 | Цветной сенсорный ЖК дисплей, диагональ 31 см, 800х600 точек | наличие |
| 2 | Управление сенсорное | наличие |
| 3 | Возможность рукописного ввода информации | наличие |
| 4 | Отображение на экране 6 волн (2 ЭКГ, дыхание, плетизмограмма, ИАД, EtCO2) | наличие |
| 5 | Отображение на экране до 10 цифровых параметров (ЧСС, SpО2, частота пульса, ЧД, температура, НИАД, ИАД, сердечный выброс, EtCO2, FiO2) | наличие |
| 6 | Отображение увеличенных цифровых показателей | наличие |
| 7 | Скорость волн на экране 25, 50 мм/сек. | наличие |
|  | Тренды |  |
| 8 | Тренды за 1,2,4,8 или 24 часа с интервалом 1 или 3 мин. | наличие |
| 9 | Возможность непрерывной записи ЭКГ по 12 отведениям в течении 48 ч. | наличие |
|  | ЭКГ | наличие |
| 10 | Обнаружение и определение вида аритмии (в базовой комплектации) | наличие |
| 11 | Сохранение в памяти до 16 эпизодов аритмии (расширение до 100 эпизодов) | наличие |
| 12 | Анализ сегмента ST (в базовой комплектации) | наличие |
| 13 | Сохранение в памяти до 500 эпизодов смещения ST | наличие |
| 14 | Изменение и интерпретация ЭКГ по 12 отведениям | наличие |
| 15 | Диапазон ЧСС по ЭКГ 0-300 д/мин. | наличие |
| 16 | Диапазон частоты экстрасистол 0-99 в мин. | наличие |
| 17 | Детекция водителя ритма | наличие |
| 18 | Защита от дефибриляции | наличие |
|  | Дыхание |  |
| 19 | Определение частоты дыхания импедансным и термисторным способом | наличие |
| 20 | Диапазон ЧД 0-150 дых/мин. | наличие |
|  | Пульсоксиметрия |  |
| 21 | Диапазон измерения сатурации 1-100% | наличие |
| 22 | Использование пульсоксиметрического, поддерживающего технологию защиты от помех PQI | наличие |
|  | НИАД |  |
| 23 | Технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма | наличие |
| 24 | Предел давления в манжете: для взрослых 300 мм рт. ст. для новорожденных 150 мм рт. ст. | наличие |
|  | Температура |  |
| 25 | Диапазон измерения 0-450С | наличие |
|  | ИАД |  |
| 26 | Диапазон измерения 50-300 мм.рт.ст. | наличие |
| 27 | Автоматический нулевой баланс | наличие |
|  | Сердечный выброс |  |
| 28 | Термодилюционный метод | наличие |
|  | Капнометрия |  |
| 29 | Метод измерения – из основного потока (мейнстрим) | наличие |
| 30 | Диапазон измерения 0-99 мм рт.ст. | наличие |
| 31 | Время прогревания 5 сек. | наличие |
|  | Другие параметры |  |
| 32 | Наличие режима Standby | наличие |
| 33 | Оксикардиореспирограмма при мониторинге новорожденных | наличие |
| 34 | 3-Ит февраль канальный термопринтер | наличие |
| 35 | Возможность подключения к проводной и телеметрической мониторной сети | наличие |
| 36 | Возможность просмотра на дисплее показателей соседних по сети мониторов | наличие |
| 37 | Три уровня важности тревог с кодированием цветовой и звуковой сигнализацией | наличие |
| 38 | Наличие гемодинамического и лекарственного калькуляторов | наличие |
| 39 | 3 универсальных коннектора для подключения различных видов датчиков (ИАД, FiO2, EtCO2, термисторный датчик ЧД) | наличие |
|  | Размеры |  |
| 40 | Не более 339х375х159 мм | наличие |
| 41 | Вес не более 9 кг. | наличие |
|  | Комплект поставки |  |
| 42 | кабель ЭКГ 3/б отведений (3 м); | наличие |
| 43 | кабель пациента на 3 отведения (0,8 м); | наличие |
| 44 | кабель пациента на 6 отведений (0,8 м); | наличие |
| 45 | одноразовые электроды (30 шт.); | наличие |
| 46 | кабель пульсоксиметрии; | наличие |
| 47 | пальцевый пульсоксиметрический датчик; | наличие |
| 48 | воздушый шланг для взрослых и детей (3,5 м); | наличие |
| 49 | манжета для взрослых; | наличие |
| 50 | манжета для детей; | наличие |
| 51 | аккумулятор | наличие |
| 52 | Монтаж, пусконаладочные работы | наличие |
| 53 | Обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Документы |  |
|  | 1. Сертификат соответствия | наличие |
|  | 2. Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | 3. Инструкция на русском языке | наличие |

6.2. Место поставки: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца», Московская область, г. Фрязино,            ул. Московская, д. 7.

# 6.3. Срок поставки:  с момента подписания контракта по 31.12.2007 г. в течение 20 календарных дней после 30% предоплаты продукции.

# 6.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах: стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, монтажные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

6.5. Начальная (максимальная) цена  контракта составляет: 350 000,00 руб.

7. Источник финансирования муниципального заказа: средства, полученные учреждением здравоохранения по родовым сертификатам.

# 8. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию и акта приема передачи, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

# 9. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок с учетом продления 23 августа 2007г. 15:00 часов (по Московскому времени) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ИнвестСтрой-М» | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, 30/1 | Invest_m@inbox.ru | 11:35 (по Московскому времени) 10 августа 2007 г. |
|  | ООО «Дин-Мед» | 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.7, стр. 1, оф. 315 | Din-med@din-med.ru | 09:15 (по Московскому времени) 23 августа 2007 г. |

# 10. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

10.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

# 10.2. Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Дин-Мед»,  РФ, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.7, стр. 1, оф. 315,  с ценой контракта 300000,00 руб.

# 11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

# 12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

13. Подписи:

Заместитель председателя единой комиссии:

Кутилин В.А.						____________________________________

Члены единой комиссии:

Куренев В.П.						____________________________________

Куров А.А.						____________________________________

Захарова О.И.					____________________________________

Бурцева Т.К.						____________________________________

Представитель заказчика:

Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

Коренской А.В. 					____________________________________

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «24» августа 2007 г. № 86-07

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг (в %) | Цена муниципа-льного контракта (руб.) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ИнвестСтрой-М» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 305000,00 | Присвоить 2-е место |
|  | ООО «Дин-Мед» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 300000,00 | Присвоить 1-е место |

Заместитель председателя единой комиссии:

Кутилин В.А. _______________________