# протокол № 64/08-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «14» августа 2008 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: | №64/08-к «Поставка инструментов и оборудования для эндоскопических операций для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино» |
| --- | --- | --- |
|  | Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «01» августа 2008 г. |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |
|  | Коренской А.В. | Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», председатель комиссии |
|  | Сучкова Ж.А. | Главный бухгалтер |
|  | Цыбина Г.В. | Начальник планового экономического отдела |
|  | Гурьев М.В. | Начальник отдела материально-технического снабжения |
|  | Кутилин В.А. | Начальник отдела муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | что составляет более 50% от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |
|  | Наименование муниципального заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 |
|  | Телефоны, т/ф: | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино. |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны, т/ф: | (495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 40 минут «14» августа 2008 года по 11 часов 00 минут «14» августа 2008 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» кабинет Главного врача. |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7. |
|  | Срок поставки товаров: | В течение 10 календарных дней после получения 30% предоплаты за товар |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: | 470 000,00 руб. |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет после фактически поставленной продукции в течении 15 банковских дней с предоставлением счета-фактуры и накладной |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» августа 2008 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа | ИНН | Контактный тел. | Дата и время поступления котировочной заявки | Предложенная сумма муниципального контракта |
|  | 1 | ООО «Медицинская компания» | 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп. 1, офис 68 | 773101001 | (495) 380-00-80 | 12.08.2008 12:19 (по Московскому времени) | 469 710,00 руб. |
|  | 2 | ООО «МосОблМедснаб» | 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3а, пом. 5 | 5010028318 | (495) 795-11-42 | 13.08.2008 14:15 (по Московскому времени | 469 980,00 руб. |
|  | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |
|  | №п/п | Наименование участника размещения заказа | Обоснование причин отклонения |
|  | - | - | - |
|  | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: | 469 710,00 руб. |
|  | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «Медицинская компания» с ценой муниципального контракта 469 710,00 руб. |
|  | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |
|  | Наименование участника размещения заказа | Цена муниципального контракта |
|  | ООО «МосОблМедснаб | 469 980,00 руб. |
|  | Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |
|  | Подписи: |
|  | Члены единой комиссии: |  |
|  | Коренской А.В. | ___________________________ |
|  | Сучкова Ж.А. | ___________________________ |
|  | Цыбина Г.Е. | ___________________________ |
|  | Гурьев М.В. | ___________________________ |
|  | Кутилин В.А. | ___________________________ |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист отдела муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино Куликова С.В. | ___________________________ |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 64/08-к-1  от «14» августа 2008 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Насос шприцевой на 1-н шприц предназначен для точных внутривенных вливаний небольших объемов лекарственных препаратов | 3 единицы |
|  | Технические характеристики аппарата |  |
|  | Используемые шприцы (любых производителей) | 10, 20, 30, 50 мл |
|  | Показания дисплея, мл | 0,1-999,9 (шаг- 0,1) |
|  | Установка скорости введения | в пределах 0,1-300,0 для шприцев 10, 20,30 мл в пределах 0,1-1200,0 для шприцев 50 мл |
|  | Погрешность в точности установки потока | Не более 3% |
|  | Уровни предела окклюзии: | Не более 100 мм рт.ст. Не более 200 мм рт.ст. Не более 300 мм рт.ст. Не более 500 мм рт.ст. Не более 800 мм рт.ст. |
|  | Скорость болюсного введения, максимальная, мл/ч | Не менее 1200 (шприц 50 мл) Не менее 500 (шприц 30 мл) Не менее 400 (шприц 20 мл) Не менее 300 (шприц 10 мл) |
|  | Режим "открытой вены" | Скорость не более 0,1 мл/ч при окончании инфузии |
|  | Повторный сигнал тревоги | Через 2 минуты после первого |
|  | Сигнала напоминания о необходимости начала вливания | Наличие |
|  | Программирование сигнала тревоги по окончании инфузии | От 3 до 60 мин до окончания |
|  | Установка даты и времени | Наличие |
|  | История | Не менее 500 последних событий |
|  | Функция ограничения вводимого объема до бесконечности | Наличие |
|  | Тревоги: Сдвиг шприца; Закупорка (окклюзия); Приближение окончания инфузии; Неверная установка шприца; Отсоединение защелки поршня шприца; Разряженная батарея; Отсоединение сетевого шнура | Наличие |
|  | Необходимость установить марку шприца, без этого насос не начнет работу (для снижения риска неточной инфузии) | Наличие |
|  | Индикатор работы видимый с большого расстояния | Наличие |
|  | Защита от несанкционированного введения | При проведении инфузии кнопки неактивны, за исключением СТОП/СТАРТ |
|  | Монитор тревог объединен с монитором давления | Наличие |
|  | Фиксатор кромки шприца | Наличие |
|  | Кнопка шприцевого цилиндра, для снижения риска неправильной установки шприца и предотвращения смещения его в дозаторе | Наличие |
|  | Дополнительные фиксаторы поршня | Наличие |
|  | Изменение всех параметров колесом набора | Наличие |
|  | Индикатор уровня заряда батареи | Наличие |
|  | Объединение в модульную систему | Возможность |
|  | Подсоединение к системе вызова медсестры | Возможность |
|  | Подключение к сети автомобиля | Возможность |
|  | Крепление к инфузионной стойке (зажим с фиксированным или изменяемым углом наклона) | Возможность |
|  | Работа от батареи | Не менее 5 часов |
|  | Комплектация |  |
|  | Набор шприцов 50мл. и переходных магистралей по 100 единиц каждая. | Наличие |
| 2. | Эндоскопические инструменты Предназначены для эндоскопических операций и диагностических манипуляций |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Разборные щипцы по KELLY (автор) для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, длинные, с 2-мя подвижными браншами состоящие из: рукоятка внешняя трубка рабочая вставка щипцы | 1 шт. размер – Не более 5 мм длина – Не менее 36 см без фиксатора, излинованная, - металлическая изолированная |
|  | Захватывающие щипцы, атравматические, с полыми браншами состоят из: пластмассовая рукоятка рабочая вставка щипцы | 1 шт. с фиксатором по MAHNES (автор), с соединением для монополярной коагуляции |
|  | Разборные захватывающие щипцы по BABCOCK (автор), поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, атравматические, много зубчатые, окончатые, длинные, с одной подвижной браншей, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES (автор) - внешняя трубка, - рабочая вставка щипцы | 1 шт. размер – Не более 5 мм длина – Не менее 36 см изолированная |
|  | Рабочая вставка, щипцы | 1 шт. |
|  | Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, атравматические, много зубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES (автор) - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 шт. размер – Не более 5 мм длина – Не менее 36 см |
|  | Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой | 1 шт. |
|  | Шовный инструмент БЕРСИ (автор), для подкожного закрытия фасции разрезов троакара | 1 шт. размер – Не более 2,8 мм длина – Не менее 17 см |
|  | Троакар, состоящий из: - троакар пирамидальный - канюля без клапана, с краном для инсуффляции - многофункциональный клапан | 1 шт. размер – Не более 11 мм длина – Не менее 10,5 см |
| 3. | Отоскоп по HEINE (автор) состоящий из головки со встроенным стекловолоконным световодом, с 4-мя ушными зеркалами, используется с рукояткой с батарейками | 1 шт. запасная лампа No. 63A, 3,5В |
|  | Аккумуляторная рукоятка, с рукояткой, подставкой и зарядным устройством | 1 шт. До 3,5 В рабочее напряжение: от 220 до 240 В |
|  | Батарейная рукоятка, используется с головкой отоскопа, заряжается от электросети | 1 шт. До 3,5 В рабочее напряжение: от 20 до 240 VAC |
|  | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | Наличие |
|  | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |