Утверждаю Заместитель главы администрации Куров А.А. _____________________ (подпись) «19» сентября 2008 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 92/08-к

«Выполнение работ по ремонту теплового узла здания МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино»

| г. Фрязино | Дата «19» сентября 2008 г. |
| --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | (496) 56-5-90-60, (496)25-5-53-21, факс (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | fryazino@mosreg.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино. |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Фрязино, Московской области, ул. Комсомольская, д.19 |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | В течение 5 дней со дня получения от МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» материалов и оборудования, указанных в приложении № 3 к запросу котировок |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 305151, 00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «19» сентября 2008 г. по 15: 00 (по Московскому времени) «01» октября 2008 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, оплата по факту выполнения работ на основании счета, акта выполненных работ |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |

Приложение 1

к запросу котировок  № 93/08-к от «19» сентября 2008 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  № 92/08-к от «19» сентября 2008 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

До начала выполнения работ МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» передает материалы и оборудование Исполнителю согласно приложению №3 к запросу котировок

- Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в установленные сроки и с высоким качеством

- Исполнитель должен:

- иметь действующую лицензию на производство указанных видов работ.

- выполнить работы согласно сметной документации, технического задания, СНиП, и правил противопожарной безопасности.

- производить доставку рабочих своими силами.

- Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил

- После завершения работ  объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.

- Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 мес. с даты приема-передачи работ.

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,04 |
| 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4,00 |
| 3 | Снятие задвижек диаметром до 80 мм | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1,00 |
| 5 | Снятие задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. арматуры | 0,11 |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 25,00 |
| 7 | Снятие задвижек диаметром 25 мм | 100 шт. арматуры | 0,10 |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 10,00 |
| 9 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,24 |
| 10 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,10 |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,68 |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,65 |
| 13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопроводов | 0,26 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 114 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 0,37 |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм (д.32,25,15) | 100 м трубопровода | 0,68 |
| 18 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм | шт. | 2,00 |
| 19 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм | шт. | 2,00 |
| 20 | Демонтаж элеваторных узлов NN 1,2 | 100 шт. | 0,01 |
| 21 | Установка элеваторов номером 3-5 | 10 шт. | 0,10 |
| 22 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. | 2,00 |
| 23 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,287 |
| 24 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 2,00 |
| 25 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,30 |
| 26 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,075 |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 |
| 29 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. коробок | 0,01 |
| 30 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,031 |
| 31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,031 |
| 32 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,275 |
| 33 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,20 |
| 34 | Изготовление щита под канал отопления | 100 м2 | 0,105 |
| 35 | Покраска щита | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,105 |
| 36 | Огнезащита | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,011 |
| 37 | Обрамление щита уголком | 100 м2 облицовки | 0,054 |

Приложение 3

к запросу котировок  № 92/08-к от «19» сентября 2008 г.

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватель водоводяной секционный | Ду-80 Ь=4000 4-х секционный | шт. | 1 |
| 2 | Трубы б/шовные металлические: | Ф 114 | п/м | 26 |
|  |  | Ф 76 | п/м | 37 |
|  |  | Ф 57. | п/м | 28 |
|  |  | Ф 32 | п/м | 34 |
|  |  | Ф 25 | п/м | 19 |
|  |  | Ф 15 | п/м | 15 |
| 3 | Отводы б/шовные металлические: | Ф 114 | шт. | 14 |
|  |  | Ф 76 | шт. | 18 |
|  |  | Ф 57 | шт. | 15 |
|  |  | Ф 32 | шт. | 42 |
|  |  | Ф 25 | шт. | 14 |
|  |  | Ф 15 | шт. | 7 |
| 4 | Затворы металлические (задвижки шаровые) | Ф100РШ6 | шт. | 4 |
|  |  | Ф 80 РК25 | шт. | 1 |
|  |  | Ф 50 РМ40 | шт. | 11 |
|  |  | Ф 32 РК 25 | шт. | 14 |
|  |  | Ф 25 латунные | шт. | 4 |
|  |  | Ф 15 латунные | шт. | 6 |
| 5 | Уголок (75) |  | п/м | 6 |
| 6 | Крепеж (кольцевой) |  | шт. | 12 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

Выполнение работ по ремонту теплового узла здания МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино»

г. Фрязино								       ___________ 2008 г.

Администрация города Фрязино, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации города Фрязино Курова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, Распоряжения Главы города №221-р от 28.12.2007, с одной стороны, МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино», именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора Съедина Сергея Васильевича, с другой стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _________________ с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными актами органов местного самоуправления города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту теплового узла здания МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» (далее – Работы) по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.19, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

          - 1.3. Выполняемая Работа оплачивается Получателем в строгом соответствии с объемом и источником выделенных бюджетных ассигнований.

    - 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________от  ________

- Цена Контракта

2.1. Стоимость Работ составляет  ____________________________________ и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. Сроки выполнения Работ

Порядок расчета и приема-передачи работ

3.1. Работ по настоящему Контракту должны быть выполнены в течение 20 календарных дней со дня передачи Получателем Исполнителю оборудования и материалов указанных в приложение 3 к настоящему контракту.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется  по мере поступления финансирования в 2008 году.

3.3. Оплата стоимости Контракта осуществляется следующим образом:

3.3.1. Получатель оплачивает Исполнителю стоимость по Контракту на основании на основании счета, счет - фактуры, акта выполненных работ после выполнения Работ.

3.4. Оплата выполненных Работ производится после предоставления Исполнителем  Получателю следующих документов, оформленных установленным порядком:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- паспорта и сертификата на примененные строительные материалы и изделия;

- счета, счета-фактуры.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Поручает Исполнителю выполнение Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

Получатель:

4.3. Следит за ходом выполнения Работ.

4.4. Координирует  действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.5. Производит документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ.

Исполнитель:

4.6. На основании Технического задания (Приложение №1) и локального сметного  расчета (Приложение №2) осуществляет выполнение Работ.

4.8. Осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных Работ.

4.9. Обеспечивает производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.10. Обеспечивает во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.11. Предоставляет Получателю при передаче результата мероприятий по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

5. Гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет 24 месяца  со дня              подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования,    гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2.   При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Получатель должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации   обнаружатся дефекты в выполненных  Работах, возникшие не по вине Получателя, Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Получателем  сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Получателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов.

5.4.  В течении гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных Работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические  параметры при условии их надлежащей эксплуатации и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти  обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему           Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Настоящий Контракт может быть, досрочно расторгнут по решению суда или по  согласованию сторон.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения

9.1. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один для Фрязинского финансового управления, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Настоящий Контракт заключен на срок с __________________________ 31 декабря 2008 года, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик Получатель Исполнитель